Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. BL-G-31/2024

CAIET DE SARCINI

”Achiziționarea lucrărilor de deservire tehnică a sistemului automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii  la SPRG (stație principală reglare gaze) și SRG (stație reglare gaze)”

CARACTERISTICI TEHNICE

1. ”Sistemul automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare a presiunii” – cuprinde:

- soft pentru asigurarea funcționalității serverului și a blocurilor de monitorizare;

* soft a serverului;

* soft de asigurare a blocurilor de microprocesare a monitoringului;

* soft pentru vizualizarea datelor,  preinstalat la computerile utilizatorului;

* soft pentru vizualizarea datelor pe sistem ANDROID;

- un bloc tehnic de monitorizare, care se montează la obiectul monitorizat, cuprinde:

* memorie flash 8Mb;

* microprocessor SL6087;

* ceas timp real;

* port RS 232/485;

* baterie acumulator;

* modem GSM 900/1800;

* dispozitiv/indicator de măsurare a presiunii 0-16 bar;

* dispozitiv/indicator a ușii (închis/deschis).

2.   Lista obiectelor cu cantități de lucrări:

| Nr.; Filiala "Bălți-Gaz"; Cantitatea; Total:. 1; ГРП №1 г. Бэлць; 1; 11. 2; ГРП с. Садовое; 1. 3; ГРП №2 г. Бэлць; 1. 4; ГРПШ Nr.2 c. Елизавета; 1. 5; ГРПШ Nr.1 c. Елизавета; 1. 6; ГРП НГЧ; 1. 7; ГРПШ СОТ Извораш; 1. 8; ГГРП с. Ильичевка; 1. 9; ГГРП с. Моара де Пятрэ; 1. 10; ГРП №5 г. Бэлць; 1. 11; ГРП №6 г. Бэлць; 1. Filiala "Glodeni-Gaz". 12; ГРПШ с. Петруня; 1; 11. 13; ГРПШ с. Лимбений Векь; 1. 14; ГРП г.Глодень; 1. 15; ГРП с.Дану; 1. 16; ГРП с.Душман; 1. 17; ГРПШ с. Садовое; 1. 18; ГРПШ с. Кажба; 1. 19; ГРПШ с. Струзовка; 1. 20; ГГРП с. Яблоана; 1. 21; ГГРП с. Хыждиень; 1. 22; ГРПШ с.Чучуля; 1. Filiala "Rîșcani-Gaz". 23; ГРПБ с. Василиуць; 1; 13. 24; ГРПШ с. Баланул Ноу; 1. 25; ГРП с.Костешть р.Рышкань; 1. 26; ГРПБ с. Рэкэрия; 1. 27; ГРПШ с. Петрушень; 1. 28; ГРП с. Пыржота; 1. 29; ГРП с. Реча; 1. 30; ГРПШ с. Алексэндрешть; 1. 31; ГГРП с. Рамазань; 1. 32; ГГРП с. Малиновское; 1. 33; ГРП с. Пелиния; 1. 34; ГРП с. Сингурень; 1. 35; ГРПБ с. Боросений Ной; 1. Filiala "Sîngerei-Gaz". 36; ГРП с. Мэринешть; 1; 16. 37; ГРП с. Добруджа; 1. 38; ГРП с. Григорешть; 1. 39; ГРП г.Сынжерей; 1. 40; ГРП с. Кошкодень; 1. 41; ГРП с. Котюжений Мичь; 1. 42; ГГРП Александрень; 1. 43; ГРП с. Хечул Векь; 1. 44; ГРП с. Извоаре; 1. 45; ГРПШ с. Куболта; 1. 46; ГРП с. Дрэгэнешть; 1. 47; ГГРП с. Хечул Ноу; 1. 48; ГРПШ с. Бируинца; 1. 49; ГГРП с. Рэдоая; 1. 50; ГРПБ с. Биличений Векь; 1. 51; ГРПБ с. Цыплетешть; 1. Filiala "Fălești-Gaz". 52; ГРП с.Пырлица; 1; 13. 53; ГРП с. Иленуца; 1. 54; ГРП с. Хилиуць; 1. 55; ГРП с. Марандень; 1. 56; ГРП с. Фэлештий Ной; 1. 57; ГРП Фэлешть; 1. 58; ГРПШ Станция Катранык; 1. 59; ГРПШ с. Егоровка; 1. 60; ГГРП с. Натальевка; 1. 61; ГГРП с. Белеуць; 1. 62; ГРП с. Рэуцел; 1. 63; ГРПШ с. Катранык; 1. 64; ГРПШ с. Кетриш; 1. TOTAL:; 64. Executat:. șef STP; _____________; Nelea Roșcina. Coordonat:. Președinte Grupului de lucru:; _____________; Ghenadie Gînga. Secretarul Grupului de lucru:; _____________; Anna-Maria Mihailevscaia. Membrii Grupului de lucru:; _____________; Leonid Dragan. _____________; Elena Panenco. _____________; Chirill Driga. |  |  |
| --- | --- | --- |