Aprobat:

Director SRL ”Bălți-gaz”

Ruslan Antoniuc _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. BL-G-30/2025

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație a căilor de acces (plombarea gropilor cu beton asfaltic) pe teritoriul intern al SRL ”Bălți-gaz”, str. I. Franco, 19/3, or. Bălți”.

Numărul: BL-G- 30/2025;

Tip procedură: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL ”Bălți-gaz”, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43.

- Descriere generală, Informații:

Executarea lucrărilor de reparație a căilor de acces (plombarea gropilor cu beton asfaltic) pe teritoriul intern al SRL ”Bălți-gaz”, str. I. Franco, 19/3, or. Bălți, care prevede reparația prin plombarea gropilor cu beton asfaltic cu o suprafață de 602,86m2; caietul de sarcini (volumele de lucrări se anexează):

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 45233142-6 | Reparație a căilor de acces (plombarea gropilor cu beton asfaltic) pe teritoriul intern al SRL ”Bălți-gaz”, str. I. Franco, 19/3, or. Bălți | m² | 602,86 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (se anexează) |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  | 273 361,61 MDL |

- Condiții de executare a lucrărilor:

Obiectele sunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este până 27 iunie 2025 și darea obiectelor în exploatare este de până la 30 iunie 2025. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform NCM D.02.04:2018 Normativ pentru intreținerea drumurilor, Codul urbanismului și construcțiilor (CUC nr. 434 din 28.12.2023),  cerințele Beneficiarului și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Codul urbanismului și construcțiilor (CUC nr. 434 din 28.12.2023), cerințele Beneficiarului și alte norme construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele și cerințele în vigoare.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Cerințe obligatorii față de materialele folosite la construcția obiectului de achiziții:

- Cerințe față de materialile utilizate:

* materialele folosite trebuie să corespundă cerințelor și normativelor în vigoare privind lucrările de construcție și reparație a drumurilor;

- Cerințe față de lucrări:

- Termenul de executare a lucrărilor: până la 27 iunie 2025;

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 iunie 2025;

- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări;

- Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7).

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în punctul 12 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de până 3 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Entitatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

- Președintele Grupului de lucru	  		                          Gînga G.

Secretarul Grupului                                                              Mihailevscaia A.

- Membrii Grupului                                                                 Panenco E.

- Dragan L.

Driga C.

| Secția/Serviciu care inițiază achiziția: | ____________ | Ina Zazulea/șef SCI |
| --- | --- | --- |

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație a căilor de acces (plombarea gropilor cu beton asfaltic) pe teritoriul intern al SRL ”Bălți-gaz”, str. I. Franco, 19/3, or. Bălți”

Numărul: BL-G-30/2025

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana  5:

| nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea obiectului (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Reparație a căilor de acces (plombarea gropilor cu beton asfaltic) pe teritoriul intern al SRL ”Bălți-gaz”, str. I. Franco, 19/3, or. Bălți”. | m² | 602,86 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

- Președintele Grupului de lucru	  		                          Gînga G.

Secretarul Grupului                                                              Mihailevscaia A.

- Membrii Grupului                                                                 Panenco E.

- Dragan L.

Driga C.

| Secția/Serviciu care inițiază achiziția: | ____________ | Ina Zazulea/șef SCI |
| --- | --- | --- |

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație a căilor de acces (plombarea gropilor cu beton asfaltic) pe teritoriul intern al SRL ”Bălți-gaz”, str. I. Franco, 19/3, or. Bălți”.

Numărul:   BL-G-30/2025

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana  5:

| nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Reparație a căilor de acces (plombarea gropilor cu beton asfaltic) pe teritoriul intern al SRL ”Bălți-gaz”, str. I. Franco, 19/3, or. Bălți”. | m² | 602,86 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

- Președintele Grupului de lucru	  		                          Gînga G.

Secretarul Grupului                                                              Mihailevscaia A.

- Membrii Grupului                                                                 Panenco E.

- Dragan L.

Driga C.

| Secția/Serviciu care inițiază achiziția: | ____________ | Ina Zazulea/șef SCI |
| --- | --- | --- |